长兴县人民医院全院监控零星工程项目

竞争性谈判

文

件

谈判文件编号：

长兴县人民医院

第一部分   投 标 邀 请 函

为了规范医院后勤物资设备采购管理，保证医疗质量，杜绝医疗事故的发生，降低医疗成本，加强廉政建设，实施阳光工程，根据国家有关法律、法规规定，拟对长兴县人民医院所需的后勤物资设备实行竞争性谈判采购，充分体现“择优选购、公平竞争、质量第一”的原则

日    期：2020年1月10日

招标项目：长兴县人民医院全院监控零星工程项目竞争性谈判

设备名称及数量：

- 拟投标人可从2020年1月10日到2020年1月17日，每天上午8：00-16:30到我院购买谈判文件。

2、联 系 人：宋工

电    话：18757235580

第二部分   投标人须知

一、谈判文件说明

1、谈判文件构成

（1）投标邀请

（2）投标人须知（包括密封、签署、盖章要求等）

（3）采购项目的技术要求（名称、数量、配置、参数等）

（4）报价要求

（5）谈判方法、标准和废标条款

（6）投标文件格式和合同格式、条款及签订方式

（7）投标截止时间、谈判时间及地点

（8）附件（对投标文件的要求提供投标文件清单）

（9）合同条款

2、谈判文件声明

除非有特殊要求，谈判文件不单独提供采购项目使用地的自然条件及安装条件等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

3、谈判文件澄清

在谈判时，投标人对谈判文件如有疑点，可要求澄清，若是重要的澄清，应以书面形式提交谈判小组。

4、谈判文件修改

谈判文件作必要修改的，谈判小组在谈判时以书面形式通知所有投标人（作为谈判文件的组成部分）。

5、谈判时间修改

若因特殊情况需更改开标时间，提前一天，将变更时间书面通知所有谈判文件收受人。

二、投标文件的编写

6、文件编写要求

投标人应仔细阅读谈判文件的所有内容，按要求提供投标文件并作出实质性响应，保证所提供的全部资料的真实性，否则，由其承担所有法律责任。

7、计量单位

除在谈判文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用法定计量单位（国际单位制和国家选定的计量单位）。

8、投标文件格式

投标人应按投标文件要求的格式填写技术

投标人应分别报单价和投标总价。如果该设备在运行中需消耗品、易损件、专用工具及保修期后的维修服务费用，也必须报价。但我院不接受有任何选择性多项报价。除非特别声明所投标价格已含设计、安装、调试、培训、验收、检测及其它附带服务的费用。

投标文件若有修改，须由签署投标文件的人进行签字。

（1）投标人的法人代表授权书，本人身份证复印件

（2）投标人应有能力履行承诺的维修、培训、供应配件和其它技术服务的义

务

9、技术响应文件

技术文件的响应参数，只能来自两个方面：1)产品使用说明书上的技术规格；2)厂方提供的技术参数（DATA），否则视为无效并承担法律责任。技术文件必须响应规格、技术参数偏离表，不能空缺，否则视为负偏离。

三、投标文件的递交

10、投标文件正本壹份、副本贰份，每份由技术、商务部分及资格证明文件组成。投标文件分别编制并单独装订成册，投标文件的封面应注明“正本”或“副本”字样，同时标明投标文件编号及投标设备名称，统一密封并在封口处加盖公章。活页装订的投标文件将被拒绝。

11、投标人按规定的时间递交以上投标文件，超过截止时间，则视为自动放弃。

12、只有在谈判小组拆封投标文件之前，投标人可以对其投标文件的实质性内容进行修改或撤销。

四、谈判和评标

13、谈判工作由长兴县人民医院组建的谈判小组负责。我院纪检人员现场监督。

14、谈判小组成员人数为叁人或叁人以上单数（专家不少于三分之二）；

15、在谈判之前，投标人向谈判小组递交投标文件；

16、谈判开始时，谈判小组与所有的投标人就谈判文件、谈判程序、内容、合同条款等事项予以明确；

17、谈判小组所有成员集中与单一投标人，就标书内容分别进行谈判。在谈判中任何一方不得透露与谈判有关的信息；

18、根据谈判情况，谈判小组各成员分别对每位投标人的投标产品进行估价；

19、谈判结束后，每位投标人填写由我院提供的《最终报价单》，密封后递交谈判小组当场拆标；

20、工作人员根据各投标产品的最终报价和谈判小组的有效估价，计算出价格分；

21、谈判小组依据符合采购需求、质量、服务等的程度，对各投标人的投标产品打技术及其他分；投标产品所得的价格分加上其技术及其他分，即为该产品的综合得分；

22、谈判小组依据综合比较评分方法（具体说明见第34条评标方法）的评标原则确定中标商；

23、谈判小组将评标结果通知所有参加投标的投标人。

24、谈判过程指定专人负责记录，并存档备查。

25、谈判小组成员应做到：

(1)遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

(2)按照谈判文件规定的谈判方法和谈判标准进行谈判，对评审意见承担个人责任；

(3)对谈判过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

(4)参与谈判评审报告的起草；

26、投标文件的正本与副本内容不一致的，以正本为准；大、小写金额不一致的，以大写金额为准；总价与单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本发生异议的，以中文文本为准。

27、投标文件属下列情况之一的，应按无效投标处理：

未按照谈判文件规定要求密封、签署、盖章的；

不具备谈判文件中规定资格要求的；

关键指标（“*”号）的任何负偏离将导致投标无效。

不符合法律、法规和谈判文件中规定的其他实质性要求的。

28、投标人应对谈判文件的要求做出实质性的响应。实质性响应是指应答明确的，若可产生不同理解，则视为负偏离。

29、谈判组允许投标人在谈判期间修改投标文件中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方。

30、投标文件的澄清

对投标文件中含义不明确的部分可以要求投标人以书面形式做出澄清并由代表签字。但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。在谈判中，不得改变谈判文件中规定的谈判标准、方法和中标条件。

31、评标方法：

综合比较评分方法：

本方法评标总分为100分，其中价格分60分，技术及其他30分，维保价格分10分。谈判小组与各投标人分别进行竞争性谈判，谈判轮次最多不超过3轮，按照最后一轮的谈判结果打分。

（一）价格分组成

谈判小组各成员分别对各投标产品估价。

1、价格分计算

价格分基准分为60分，若投标最终报价与有效平均估价一样时，价格分为60分；

以下有单台监控摄像机报价清单5份，各报出价格，按5份清单价格的平均值来打分；

投标最终报价每高出有效平均估价1%，则减1分；反之加1分；

维保费用分基准分为10分，由甲方给出基础分，投标最终报价每高出1000元，则减1分；反之加1分；

2、有效平均估价的计算：

（1）谈判小组专家根据投标产品技术、商务标的内容，分别对每个投标产品估价

平均估价=各专家估价之和/专家人数

（2）若各专家给出的估价均为有效估价(30万以下≤±15%（特殊项目事先经卫健局批准调整为±20%），30－60万≤±10%（特殊项目事先经卫健局批准调整为±15%），60万以上≤5%（特殊项目事先经卫健局批准调整为±10%），则：有效平均估价=平均估价

（3）若某专家估价偏差过大（30万以下>±15%(特殊项目事先经卫健局批准调整为±20%），30－60万>±10%（特殊项目事先经卫健局批准调整为±15%），60万以上>±5%（特殊项目事先经卫健局批准调整为±10%），则该专家的估价被视为无效，则：有效平均估价=有效估价之和/有效专家人数。

（4）若给出无效估价的专家人数占专家总数的比例大于1/3时，则专家组重新估价，直至符合（2）或（3）中的条件。

（二）技术及其他分的组成

1、技术满足程度10分（符合为7分，一般指标正/负偏离一项，加/减1分）；

2、售后服务10分（符合为7分，根据情况加减分）；

3、付款方式5分（符合为3分，根据情况加减分）；

4、资信及业绩2分（符合为1分，市场占有率大/小，加/减1分）；

5、交货期3分（符合为1分，交货快/慢，加/减1分）；

（三）中标人确定

投标产品所得的价格分加上其它分，即为该产品的综合得分。根据综合得分最高确定为中标候选人。若分值相同，低价投标产品中标。

五、中标和签约

32、中标商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，经我院确认后按中标顺序与候选中标商签订合同。

33、中标商确定后，我院外网平台公告中标结果。内容包括采购项目名称、中标商名单、采购单位的名称。

34、我院自我院外网平台公告中标结果三日后，按投标文件和评标结果与中标商签订书面合同。

第三部分   技术、商务部分

品目1.投标人名称：            招标文件编号：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 设备型号 | 设备参数 | 单价 | 数量 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监控设备清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 红外网络枪型摄像机 | 海康威视 | DS-2CD2T46CX-WSD | 400万星光级1/2.7”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机;最小照 0.005Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR快门 1/3秒至1/100,000秒慢快门 支持 镜头 4mm, 水平视场角79°(6mm,8mm,12mm可选)镜头接口类型 M12 日夜转换模式 ICR红外滤片式数字降噪 3D数字降噪宽动态范围 120dB视频压缩标准 H.265 /H.264/ MJPEG帧率 50Hz: 25fps (2560 × 1440,1920 × 1080 ,1280 × 720)感兴趣区域 ROI支持三码流分别设置1个固定区域 行为分析 越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测,徘徊侦测,人员聚集侦测,快速运动侦测,停车侦测,物品遗留/拿取侦测异常侦测 场景变更侦测，虚焦侦测识别检测 支持人脸侦测 通讯接口 1个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 电源供应 DC12V±25% / PoE(802.3af)；电源接口类型 圆头电源接口 功耗 非POE: 4.5W MaxPoE： 5.5W Max红外照射距离最远可达30米防护等级 IP67 |  | 1 |  |
| 2 | 红外网络枪型摄像机 | 海康威视 | DS-2CD2T36CX-WSD | 300万星光级1/2.8”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机;最小照度 0.002Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR快门 1/3秒至1/100,000秒镜头 4mm, 水平视场角:78.7°(6mm,8mm,12mm)可选 镜头接口类型 M12日夜转换模式 ICR红外滤片式数字降噪 3D数字降噪宽动态范围 120dB视频压缩标准 H.265 / H.264 / MJPEG 帧率 50Hz: 25fps(2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 720) 感兴趣区域 ROI支持三码流分别设置1个固定区域智能报警 越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测, 物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测通讯接口 1 个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)电源供应 DC12V±25% / PoE(802.3af) 电源接口类型 圆头电源接口功耗 6W MAX红外照射距离 最远可达30米防护等级 IP67 |  | 1 |  |
| 3 | 红外网络枪型摄像机 | 海康威视 | DS-2XE6222F-IS | 200万1/2.7”CMOS ICR红外防爆筒型网络摄像机;传感器类型 1/2.7” Progressive Scan CMOS;最小照度 0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR;快门 1秒至1/100,000秒;镜头 4mm, 水平视角:90°(6mm,8mm,12mm可选);数字降噪 3D数字降噪;宽动态范围 120dB; 视频压缩标准 H.265 / H.264 / MJPEG;H.265编码类型 Main Profile;最大图像尺寸 1920 × 1080; 帧率 50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)；60Hz: 30fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 ×720) ;第三码流分辨率与帧率 独立于主码流设置，最高支持：50Hz: 25fps(1920 ×1080)；60Hz: 30fps(1920 × 1080);感兴趣区域 ROI支持三码流分别设置4个固定区域; 存储功能 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(128G)断网本地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持); 智能报警 越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测,物品遗留侦测,物品拾取侦测,非停车侦测,人员聚集侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测;报警接口 2路报警输入，2路报警输出接口;工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结);电源供应 AC宽压100V-240V,支持PoE(802.3af);电源接口类型 两线式电源接口;功耗 7W MAX;红外照射距离 30米;防护等级 IP68 |  | 1 |  |
| 4 | 红外网络枪型摄像机 | 海康威视 | DS-2CD2T26CX-WSD | 200万星光级1/2.8”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机;最小照度 0.002Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR快门 1/3秒至1/100,000秒镜头 4mm, 水平视场角:78.7°(6mm,8mm,12mm)可选 镜头接口类型 M12日夜转换模式 ICR红外滤片式数字降噪 3D数字降噪宽动态范围 120dB视频压缩标准 H.265 / H.264 / MJPEG 帧率 50Hz: 25fps(2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 720) 感兴趣区域 ROI支持三码流分别设置1个固定区域智能报警 越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测, 物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测通讯接口 1 个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)电源供应 DC12V±25% / PoE(802.3af) 电源接口类型 圆头电源接口功耗 6W MAX红外照射距离 最远可达30米防护等级 IP67 |  | 1 |  |
| 5 | 红外网络半球摄像机 | 海康威视 | DS-2CD2146FWD-IS | 400万1/2.7”CMOS ICR星光级半球型网络摄像机 最小照度:彩色：0.005Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR 镜头:4 mm @F1.6,水平视场角：79°,垂直视场角：42.4°,对角线视场角：93.3°(2.8mm 6mm 8mm可选)调整角度:水平:0°~355°,垂直:0°~75°宽动态范围:120dB视频压缩标准:H.265/H.264/MJPEG最大图像尺寸:2560 × 1440 存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/ Micro SDHC /Micro SDXC卡(256G)断网本地存储及断网续传、NAS(NFS,SMB/CIFS均支持).配合海康黑卡支持SD卡加密及SD状态检测功能通讯接口:1个RJ45 10M / 100M自适应以太网口电源输出接口:支持1路DC12V 100mA电源输出,用于给拾音器供电 音频接口:1路音频输入(Line in),1路音频输出(Line out)接口（插线式）, 内置麦克风报警输入:1路警输出:1路（三极管：超过30毫安建议加继电器）工作温度和湿度:-10℃~40℃,湿度小于95%(无凝结) 电源供应:DC12V±25% / PoE(802.3af)电源接口类型:圆头电源接口功耗:DC12V: 7W Max; PoE 8.5W Max红外照射距离:最远可达30米防护等级:IP66防暴等级:IK10 尺寸(mm):Ø121×92重量:裸机重量：440g;带包装重量：640g |  | 1 |  |
| 7 | 红外网络半球摄像机 | 海康威视 | DS-2CD2326CX-WSD | 200万星光级1/2.7”CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机;最小照度 0.002 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR; 快门 1/3秒至1/100,000秒;镜头 4mm, 水平视场角: 2.8mm, 水平视场角: 113.5°(4mm、6mm、8mm可选); 调整角度 水平:0°~360°;垂直:0°~ 75°;旋转:0°~360°;数字降噪 3D数字降噪;宽动态范围120dB;fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720);感兴趣区域 ROI支持三码流分别设置1个固定区域;存储功能 NAS(NFS,SMB/CIFS均支持); 智能报警 越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测,物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测;工作温度和湿度 -30℃60℃,湿度小于95%(无凝结);电源供应 DC12V±25%/ PoE(802.3af);电源接口类型 圆头电源接口;功耗 5.5W MAX (ICR切换瞬间7.5W);红外照射距离 20-30米 |  | 1 |  |
| 8 | 球型网络摄像机 | 海康威视 | DS-2DE6420CX-WSD | 【E系列400万像素6寸红外网络高清智能球机】图像传感器: 1/2.8＂ progressive scan CMOS 最低照度: 彩色：0.05Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.01Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR分辨率及帧率: 主码流50Hz:25fps(2560×1440); 60Hz:30fps(2560×1440),视频压缩:H.265/H.264/MJPEG红外照射距离: 150米焦距: 4.8-96mm，20倍光学水平视角: 55-3.1度(广角-望远) Smart图像增强: 数字宽动态、透雾、强光抑制、电子防抖、Smart IR水平及垂直范围: 水平360°；直-15°-90°（自动翻转）水平速度: 水平键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;水平预置点速度：120°/s 垂直速度: 垂直键控速度：0.1°-80°/s,速度可设;垂直预置点速度：80°/s支持萤石接入网络接口:RJ45网口，自适应10M/100M网络数据 ， 电源接口: AC24V SD卡接口: 内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大支持256G）功耗: 30W max（其中红外灯14W max）工作温度和湿度: -30℃-65℃；湿度小于90%防护等级: IP66尺寸: Φ208×345mm 重量: 2.9Kg |  | 1 |  |
| 9 | 球型网络摄像机 | 海康威视 | DS-2DE6320CX-WSD | 【E系列300万像素6寸红外4G网络高清智能球机】支持4G（动、联通、电信）网络传输，兼容3G（移动、联通、电信）图像传感器: 1/2.8＂ progressive scan CMOS最低照度: 彩色：0.05Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.01Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR分辨率及帧率: 主码流 50Hz:25fps (2048×1536), 60Hz: 30fps(2048×1536), 视频压缩: H.265/H.264/MJPEG红外照射距离: 200米距: 4.7-94mm，20倍光学水平视角: 58.3-3.2度(广角-望远)Smart图像增强: 120dB超宽动态、透雾强光抑制、电子防抖、Smart IR水平及垂直范围: 水平360°；垂直-15°-90°（自动翻转）水平速度: 水平键控速度：0.1°-200°/s,速度可设;水平预置点速度：200°/s垂直速度: 垂直键控速度：0.1°-160°/s,速度可设;垂直预置点速度：160°/s支持萤石接入4G参数: 无线制式: LTE-TDD/LTE-FDD/TDSCDMA/WCDMA无线频段: LTE-TDD Quad-band Band 38/39/40/41; LTE-FDD Dual-band Band 1/3;TD-SCDMA Dual-band Band 34/39; UTMS(WCDMA) Single band Band 1电源接口: AC24V 网络接口: RJ45网口，自适应10M/100M网络数据 音频输入/输出: 1路音频输入；1路音频输出报警输入/输出: 2路报警输入；1路报警输出CVBS输出接口: BNC头RS485控制接口 SD卡接口: 内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大支256G）功耗: 40W max（其中红外灯18W max）工作温度和湿度: -30℃-65℃；湿度小于90%防护等级: IP66尺寸: Φ220×378mm 重量: |  | 1 |  |
| 10 | 球型网络摄像机 | 海康威视 | DS-2DE6220CX-WSD | 【E系列200万像素6寸红外WIFI网络高清智能球机】图像传感器:1/2.8＂ progressive scan CMOS 最低照度:彩色：0.05Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.01Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR 分辨率及帧率:主码流 50Hz:25fps (1920×1080) ;60Hz: 30fps(1920×1080)视频压缩:H.265/H.264/MJPEG 红外照射距离:200米焦距:4.7-94mm，20倍光学 水平视角:61.4-2.9度(广角-望远)Smart图像增强:120dB超宽动态、透雾、强光抑制、电子防抖、Smart IR 水平及垂直范围:水平360°；垂直-15°-90°（自动翻转）水平速度:水平键控速度：0.1°-200°/s,速度可设;水平预置点速度：200°/s 垂直速度:垂键控速度：0.1°-160°/s,速度可设;垂直预置点速度：160°/sWiFi指标:无线标准:IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n；传输距离：50米（无遮挡无干扰,因环境而异）频率范围:2.4GHz至 2.4835 GHz信道带宽:支持20/40MHz安全:64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WP传输速率:11b:11Mbs； 11g:54Mbps； 11n:上限150Mbps电源接口:AC24V网络接口:RJ45网口，自适应10M/100M网络数据 音频输入/输出:1路音频输入；1路音频输出 报警输入/输出:2路报警输入；1路报警输出CVBS输出接口:BNC头具有RS485控制接口 SD卡接口:内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大支持256G）功耗:40W max（其中红外灯18W max）工作温度和湿度:-30℃-65℃；湿度小于90%防护等级:IP66;尺寸:Φ220×378mm 重量:5Kg |  | 1 |  |
| 11 | 人脸识别摄像机 | 海康威视 | DS-2CD7627CX-WSD | 200万 1/1.8" CMOS海康威视AI筒型网络摄像机 人脸抓拍:支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图人脸去误抓:支持 人脸快速抓拍:支持最低照度:彩色:0.001 Lux @ (F1.2, AGC ON) 黑白:0.0003 Lux @ (F1.2, AGC ON) 镜头:11-40mm @F1.4，水平视场角：37° ~11.5°；垂直视场角：20.2°~6.5°视频准:H.265/H.264 / MJPEG最大图像尺寸:1920×1080存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC /Micro SDXC卡(128G)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)通讯接口:1 个RJ45 10M / 100M/1000M自适应以太网口视频接口:1Vp-pComposite Output(75Ω/BNC)电源供应:AC24V，摄像机出厂自带电源适配器（220V）电源接口类型:绿色接头防护等级:IP66功耗:AC24V，1.4A，Max：34W补光距离:30米产品尺(mm):311.8×103.9×100mm 包装尺寸(mm):700×223×185mm裸机重量:机身重量：3900g包装重量:带包装重量：7500g |  | 1 |  |
| 12 | 车牌识别摄像机 | 海康威视 | DS-TCG227-A(国内标配) | 【智能补光抓拍一体机】【深度学习】【大角度识别】包含：防护罩、镜头、摄像机、2个LED补光灯等分辨率：200万，1920*1200帧率：25fps(1920*1080)传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS最小照度：彩色0.002Lux@(F1.2,AGC ON)，黑白0.0002Lux @(F1.2,AGC ON)镜头：3.1-9mm电动变焦镜头支持软件自动调焦自动光圈：DC驱动ICR切换：支持视频压缩标准：H.264/H.265/MJPEG图像设置：饱和度,亮度,对比度,白平衡,增益,3D降噪通过软件可调存储功能：内置TF卡槽智能识别：车牌识别、车型识别车标识别、车身颜色识别补光灯控制：补光灯自动光控、时控可选 接口：1 个RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口，1个 RS-485 接口，1个RS-232接口，1路音频输入，1路音频输出，3路触发输入，2路继电器输出无线模块：（型号带4，表示支持4G传输） 功能特性：外接道闸，布防状态下可根据存储黑白名单自动控制外接道闸开/关；车辆抓拍：支持车牌、车型、车标、车身颜色识别，电动变焦、自动光圈，内置LED补光灯，同步补光，同步录像，黑白名单控制，视频触发 |  | 1 |  |
| 13 | 电梯专用摄像机 | 海康威视 | DS-2CD2535CX-WSD | 300万1/3”CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机； 最小照度 0.07Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR；0.19 Lux @(F2.0,AGC ON), 0 Lux with IR；快门 1/3秒至1/100,000秒；镜头 4mm，水平视场角60.5°(2.8mm,6mm,8mm可选)；调整角度:水平-30~30°,垂直0~80°,旋转0~360°；宽动态范围 数字宽动态；视频压缩标准 H.265 / H.264 / MJPEG；帧率 50Hz: 25fps(2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 720)；ROI支持三码流分别设置1个固定区域 ； 支持Micro SD(即TF卡)Micro SDHC/Micro SDXC卡(128G)断网本地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析； 智能功能：越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测,物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测；工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)；电源供应 DC12V±25% / PoE(802.3af)；功耗 5W MAX（ICR切换瞬间7W MAX）；防护等级 IP66 |  | 1 |  |
| 14 | 电梯专用摄像机 | 海康威视 | DS-2CD2525EFV2-I | 200万1/3”CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机； 最小照度 0.07Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR；0.19 Lux @(F2.0,AGC ON), 0 Lux with IR；快门 1/3秒至1/100,000秒；镜头 4mm，水平视场角60.5°(2.8mm,6mm,8mm可选)；调整角度:水平-30~30°,垂直0~80°,旋转0~360°；宽动态范围 数字宽动态；视频压缩标准 H.265 / H.264 / MJPEG；帧率 50Hz: 25fps(2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 720)；ROI支持三码流分别设置1个固定区域 ； 支持Micro SD(即TF卡)Micro SDHC/Micro SDXC卡(128G)断网本地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析； 智能功能：越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测,物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测；工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)；电源供应 DC12V±25% / PoE(802.3af)；功耗 5W MAX（ICR切换瞬间7W MAX）；防护等级 IP66 |  | 1 |  |
| 15 | 无线网桥 | 海康威视 | DS-3WF03A | 5.8G无线网桥中心端802.11a/n制式物理带宽最大带宽300Mbps实际带宽40Mbps（最大支持10路2~4Mbps码流摄像机传输）90度覆盖天线覆盖3公里 |  | 1对 |  |
| 16 | 无线网桥 | 海康威视 | DS-3WF03C | 5.8G无线网桥802.11a/n制式物理带宽最大带宽300Mbps实际带宽40Mbps（最大支持10路2~4Mbps码流摄像机传输）定向天线距离3公里 |  | 1对 |  |
| 17 | 监控录像机 | 海康威视 | DS-8664N-K8 | 硬件规格： 2U标准机架式2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源8盘位，可满配6TB硬盘 2个千兆网口2个USB2.0接口、1个USB3.0接口1个eSATA接口报警IO：16进4路（可选配8出）软件性能：输入带宽：320M64路H.264、H.265混合接入最大支持8×1080P解码支持H.265、H.264解码Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份 |  | 1 |  |
| 18 | 监控录像机 | 海康威视 | DS-7732N-K4 | 硬件规格：1.5U标准机架式1个HDMI，1个VGA，异源输出4盘位，可满配6TB硬盘 2个千兆网口2个USB2.0接口、1个USB3.0接口选配：1个eSATA接口报警IO：16进4路（可选配8出） 软件性能：输入带宽：256M32路H.264、H.265接入最大支持8×1080P解码支持H.264、H.265解码 Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份 |  | 1 |  |
| 19 | 监控录像机 | 海康威视 | DS-7716N-K4 | 硬件规格：1.5U标准机架式1个HDMI，1个VGA，异源输出4盘位，可满配6TB硬盘 2个千兆网口2个USB2.0接口、1个USB3.0接口选配：1个eSATA接口报警IO：16进4路（可选配8出）软件性能：输入带宽：160M 16路H.264、H.265接入最大支持8×1080P解码支持H.264、H.265解码 |  | 1 |  |
| 20 | 存储服务器 | 海康威视 | DS-A80624S | 24盘位控制器磁盘阵列；1024Mbps接入带宽，2个千兆数据网口(可增扩4个千兆网口或2个万兆网口，如有需要必须下单时备注)；支持视频流和图片、视频文件进行混合直写存储；4U机架式24盘位，单控制器、冗余电源、支持SATA硬盘；64位多核处理器，4GB高速缓存（可扩展到32GB）；支持RAID 0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD模式；网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/SIP（GB/T28181） |  | 1 |  |
| 21 | 音视频编码器 | 海康威视 | DS-6704HUH | 四合一 同轴高清编码器 4路视频（HDTVI、模拟CVBS、HDCVI或AHD信号自适应接入），4路音频输入；支持H.265或H.264的编码格式；HDTVI/HDCVI/AHD信号支持200W实时编码；CVBS支持最高WD1编码； 1个 10M/100M自适应RJ45以太网口支持萤石云、GB28181、Ehome、ONVIF 接入到平台或NVR或存储设备；支持1个mini SD卡扩展卡槽，最大容量支持128G；支持PoE供电功能（接Poe 交换机或NVR）; 4路报警输入，2路报警输出；轻量级尺寸：162.5mm(长) × 114mm （宽）× 47.5 mm（高） |  | 1 |  |
| 22 | 双路服务器 | 海康威视 | DS-VE22S-B（310800756 标配D-BBD） | 4114(10核2.2GHz)×1/32G DDR4/1TB 7.2K SATA×2(RAID 1)/SAS_HBA/1GbE×2/550W(1+1)/2U/16DIMM |  | 1 |  |
| 23 | 硬盘 | 海康威视 | 硬盘,HKS726T6TALE-31,6T,7200RPM,3.5寸,SATA | 6T,7200RPM,3.5寸,SATA |  | 1 |  |
| 24 | 硬盘 | 海康威视 | 硬盘,HKS726T6TALE-31,4T,7200RPM,3.5寸,SATA | 4TB,7200RPM,3.5寸,SATA |  | 1 |  |
| 25 | 硬盘 | 海康威视 | 硬盘,HKS726T6TALE-31,2T,7200RPM,3.5寸,SATA | 2TB,7200RPM,3.5寸,SATA |  | 1 |  |
| 26 | 监视器 | 海康威视 | DS-D2046NL-C/Y | LCD液晶显示单元；京东方面板尺寸:46英寸；拼缝：3.5mm分辨率 ：1920x1080；视角：垂直上下178°,水平左右178°(CR≥10)； 响应时间：8ms(G to G)；对比度：4500:1；亮度：500cd/㎡；输入接口 VGA×1，HDMI×1，DVI×1，CVBS(BNC)×1，USB×1 功耗：130W；电源要求：AC 100-240V～, 50/60Hz；寿命：≥60000 小时；运行温度和湿度： 0℃--40℃，10%--90%；边框宽度：2.3mm（左/上），1.2mm（右/下） 外形尺寸：1022.28mm×576.87mm×120.25mm(长×宽×高)；毛重（含包装和配件盒）：28.2kg |  | 1 |  |
| 27 | 监视器 | 海康威视 | DS-D2049NL-B/Y | LCD液晶显示单元；京东方面板尺寸：49英寸； 分辨率：1920x1080；视角：178°(水平)/ 178°(垂直)；响应时间：8ms(G to G)；对比度：4000:1亮度：500cd/㎡；物理拼缝：3.5mm；输入接口：VGA×1，DVI×1，BNC×1，HDMI×1，USB×1；控制接口：RJ45 for RS-232（输入×1，输出×1）； 可定制接口 3G SDI(输入×1、输出×1)、DP、HDbaseT、TVI(输入×1、输出×1)、网络源;功耗：≤134W；电源要求：AC 100-240V～；寿命：≥60000 小时；工作温度和湿度：0℃--50℃，10%--90%(无凝露)；外形尺寸：1078.34mm(W) x 608.36mm(H) x 115.5mm(D)；边框宽度：2.3mm(左上),1.2mm(右下) |  | 1 |  |
| 28 | 球型摄像机支架 | 海康威视 | DS-1602ZJ | 壁装支架/白色/铝合金/尺寸306.3×97.3×182.6mm |  | 1 |  |
| 29 | 枪型摄像机支架 | 海康威视 | DS-1292ZJ | 壁装支架/海康白/铝合金/尺寸70×97.1×173.4mm |  | 1 |  |
| 30 | 5口交换机 | 海康威视 | DS-3E0105P-S(B) | 1~4口支持IEEE 802.3at/af PoE供电1~4口支持250米远距离传输所有端口均采用4kV防雷设计支持端口自动翻转存储转发交换模式支持MAC地址自动学习和老化智能缓存优化支持壁挂和桌面两种安装方式 |  | 1 |  |
| 31 | 8口交换机 | 海康威视 | DS-3E0109P-S(B) | 1~8口支持IEEE 802.3at/af PoE供电1~8口支持250米远距离传输所有RJ45端口均采用4kV防雷设计支持端口自动翻转存储转发交换模式支持MAC地址自动学习和老化智能缓存优化支持壁挂和桌面两种安装方式 |  | 1 |  |
| 32 | 16口交换机 | 海康威视 | DS-3E0518P-S | 提供16个千兆PoE电口，1个千兆电口，1个千兆光口支持IEEE 802.3at/af 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x支持6 KV防浪涌（PoE口）支持PoE输出功率管理千兆网络接入设计线速转发、无阻塞设计存储转发交换方式坚固式高强度金属外壳 |  | 1 |  |
| 33 | 24口交换机 | 海康威视 | DS-3E0526P-S | 提供24个千兆PoE电口，1个千兆电口，1个千兆光口支持IEEE 802.3at/af 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE802.3ab、IEEE802.3z支持6KV防浪涌（PoE口）支持PoE输出功率管理千兆网络接入设计线速转发、无阻塞设计存储转发交换方式坚固式高强度金属外壳 |  | 1 |  |
| 34 | 48口交换机 | 海康威视 | DS-3E2552-H(B) | 48口千兆全网管二层交换机，机架式，48个千兆电口，4个千兆光口，支持通过console口管理。交换容量256Gbps，包转发率78Mpps，1U高度，19英寸宽，工作温度：0℃～40℃，支持220v交流，满负荷功耗41W；支持VLAN,流量控制，ACL，QOS支持SNMP V1/V2c/V3网管。 |  | 1 |  |
| 39 | 光纤收发器 | 海康威视 | HK-SFP-155M-20-1310-DF | 百兆20公里单模双纤模块 不分收发 TX1310nm/155M RX1310nm/155M LC 20km 0～70℃ SFP |  | 1对 |  |
| 40 | 光纤收发器 | 海康威视 | HK-SFP-1.25G-20-1310-DF | 千兆20公里单模双纤模块 不分收发 TX1310nm/1.25G RX1310nm/1.25G LC 20km 0～70℃ SFP |  | 1对 |  |
| 41 | 光纤收发器 | 海康威视 | HK-SFP-155M-1310-DF-MM | 百兆兆多模双纤光模块 TX1310nm/155M RX1310nm/155M LC 多模双纤双向 距离2km 0～70℃ SFP |  | 1对 |  |
| 42 | 光纤收发器 | 海康威视 | HK-SFP-1.25G-1310-DF-MM | 千兆多模双纤光模块 TX1310nm/1.25G RX1310nm/1.25G LC 多模双纤双向 距离1km 0～70℃ SFP |  | 1对 |  |
| 43 | 12V3A电源 | 小耳朵 | 3A |  |  | 1 |  |
| 44 | 12V10A集成电源 | 小耳朵 | 10A |  |  | 1 |  |
| 45 | 12V20A集成电源 | 小耳朵 | 20A |  |  | 1 |  |
| 46 | 12V30A集成电源 | 小耳朵 | 30A |  |  | 1 |  |
| 47 | 机柜 | 图腾 | 1.2米 |  |  | 1 |  |
| 48 | 机柜 | 图腾 | 1.6米 |  |  | 1 |  |
| 49 | 机柜 | 图腾 | 1.8米 |  |  | 1 |  |
| 50 | 机柜 | 图腾 | 2米 |  |  | 1 |  |
| 51 | 监控平台点位 | 海康威视 | 5000E | 1、单个平台支持最大监控点数量：100万； 2、支持电视墙管理数量：10； 3、支持解码设备管理数量：127。 |  | 1点 |  |
| 52 | 监控立杆 | 热镀锌 | 3.5米 |  |  | 1根 |  |
| 53 | 监控立杆 | 304不锈钢 | 3.5米 |  |  | 1根 |  |
| 54 | 监控立杆 | 热镀锌 | 1.5米 |  |  | 1根 |  |
| 55 | 监控立杆 | 304不锈钢 | 1.5米 |  |  | 1根 |  |
| 56 | 立杆鸭嘴支架 | 热镀锌 |  |  |  | 1个 |  |
| 材料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 超6类网线 | 海康威视 |  | 4*2*0.57 |  | 1米 |  |
| 2 | 超5类网线 | 海康威视 |  | 4*2*0.51 |  | 1米 |  |
| 3 | 1.5平方电源线 | 中策 | RVV | 2*1.5平方 |  | 1米 |  |
| 4 | 1.0平方电源线 | 中策 | RVV | 2*1.0平方 |  | 1米 |  |
| 5 | 1.5平方信号线 | 中策 | RVS | 2*1.5平方 |  | 1米 |  |
| 6 | PVC线管 | 公元 |  | 4分管 |  | 1根 |  |
| 7 | PE管 | 公元 |  | 4分管 |  | 1米 |  |
| 8 | PE管 | 公元 |  | 6分管 |  | 1米 |  |
| 9 | 防暴线管 | 国产 |  | ZDG 4分管 |  | 1米 |  |
| 10 | 300*400弱电箱 | 国产 | 304不锈钢 | 300*400 |  | 1只 |  |
| 11 | 450*600弱电箱 | 国产 | 304不锈钢 | 450*600 |  | 1只 |  |
| 12 | 插板 | 公牛 |  | 2排4插 |  | 1只 |  |

备注：因甲方需求不再合同范围内的设备，经乙方报价，甲方确认按照市场价的85%计算设备价格。

以下是单台监控报价样板

1、

| 序号 | 设备名称 | 设备品牌 | 设备型号 | 参数 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全彩网络枪型摄像机 | 海康威视 | DS-2CD2T47CX-WSD | 400万全彩光级1/2.7”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机; | 1台 |  |  |
| 2 | 摄像机支架 | 海康威视 | DS-1292ZJ | 壁装支架/海康白/铝合金/尺寸70×97.1×173.4mm | 1个 |  |  |
| 3 | 集成电源 | 小耳朵 |  | 12V20A | 1只 |  |  |
| 4 | 网络信号线 | 海康威视 |  | 4*2*0.51 | 100米 |  |  |
| 5 | 电源线 | 中策 |  | 2*1.5国标 无氧铜 | 100米 |  |  |
| 6 | 人工费 |  |  |  | 1 工 |  |  |
| 7 | 总计： |  |  |  | ￥： |  |  |

2、

| 序号 | 设备名称 | 设备品牌 | 设备型号 | 参数 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红外网络枪型摄像机 | 海康威视 | DS-2CD2T45CX-WSD | 400万红外光级1/2.7”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机; | 1台 |  |  |
| 2 | 总计： |  |  |  | ￥： |  |  |

3、

| 序号 | 设备名称 | 设备品牌 | 设备型号 | 参数 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全彩网络半球摄像机 | 海康威视 | DS-2CD2147FWD-IS | 400万全彩光级1/2.7”CMOS ICR红外阵列半球型网络摄像机; | 1台 |  |  |
| 2 | 总计： |  |  |  | ￥： |  |  |

4、

| 序号 | 设备名称 | 设备品牌 | 设备型号 | 参数 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯专用摄像机 | 海康威视 | DS-2CD2525EFV2-I | 300万1/3”CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机 | 1台 |  |  |
| 2 | 无线网桥 | 海康威视 | DS-3WF03A | 5.8G无线网桥中心端802.11a/n制式物理带宽最大带宽300Mbps实际带宽40Mbps（最大支持10路2~4Mbps码流摄像机传输）90度覆盖天线覆盖3公里 |  |  |  |
| 3 | 总计： |  |  |  | ￥： |  |  |

5、

| 序号 | 设备名称 | 设备品牌 | 设备型号 | 参数 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 球型网络摄像机 | 海康威视 | DS-2DE6420CX-WSD | 【E系列400万像素6寸红外网络高清智能球机】图像传感器: 1/2.8＂ progressive scan CMOS 最低照度: 彩色：0.05Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.01Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR分辨率及帧率: 主码流50Hz:25fps(2560×1440); 60Hz:30fps(2560×1440),视频压缩:H.265/H.264/MJPEG红外照射距离: 150米焦距: 4.8-96mm，20倍光学水平视角: 55-3.1度(广角-望远) | 1台 |  |  |
| 2 | 总计： |  |  |  | ￥： |  |  |

6、总计平均值：

| 平均值： | ￥： |
| --- | --- |

备注：以上报价包含运输费、人工安装费、开票税、从安装验收完毕之日起一年内免费维护保养等所有相关费用。

| 近期三家用户信息，如国内首次销售则提供报价(缺项，则扣除相应分数。) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 成交价格 | 其他条件 | 用户名称 | 用户联系人 | 联系人电话 |

备注：1.其它条件：（1）标准套以外的选配（2）超标准（1年）保修时间

2.若为首次在国内销售，需提供（1）厂家盖章的报价单（2）相近机型的价格

3.提供厂商HIKVISION 中控智能

投标人代表签字：

表二、配件与耗材价格（不同品目分表填写）

投标人名称：            招标文件编号：

| 序号 | 配件与耗材名称 | 规格型号 | 报价 | 供应价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |

投标人代表签字：

表三、维修服务价格（不同品目分表填写）

| 序号 | 服务内容 | 报价 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 年维修费用 |  |
| 2 | 单次维修人工费用 |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |

投标人代表签字：

表四、同型设备用户名单（不同品目分表填写）

| 序号 | 用户名称 | 采购数量 | 用户联系人 | 联系人电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |

投标人代表签字：

表五、投标设备价格

投标人名称：            招标文件编号：

| 品目号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 制造商 | 投标货币 | 投标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

视频监控设备第三方托管合同

甲方：长兴县人民医院

地址：长兴县太湖中路66号    联系电话：0572-6267526

乙方：

地址：                       联系电话：

根据 2020年   月   日长兴县人民医院全院监控零星工程项目竞争性谈判结果和视频监控设备第三方托管协议的要求，并依照《中华人民共和国合同法》等有关法律、行政法规的规定，同时在平等、公平、诚实和信用的原则下，经双方协商一致，订立本合同。

维保项目名称：长兴县人民医院全院监控和监控设备。

维保内容：

| 序号 | 维保内容 | 数量 | 单位 | 时间 | 单价格（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 摄像机维护保养 | 700 | 台 | 1年 |  |  |
| 2 | 监控LED大屏幕系统维修维保 | 24 | 台 | 1年 |  |  |
| 合计： 元 |  |  |  |  |  |  |
| 如果需要更换设备，以上是视频监控设备单价 |  |  |  |  |  |  |

合同费用：（大写）

备注：该报价包括人工费、设备使用费、维修安装费、检验费、管理费、利润及税金等为完成本项目服务期内维保全部费用。未包含配件及耗材费，配件在服务期内涉及更换的，材料费经甲方管理人员和经管科室主任签字确认后按照长兴县人民医院全院监控零星工程项目竞争性谈判结果单价累计进行结算，乙方负责更换。

- 合同时间：自     年   月   日至    年   月   日。

二、维保服务标准

1．保证监控系统正常工作。

2．乙方指派一名技术人员进行各项日常维护工作。

3．维护质量必须符合经甲乙双方核定的要求，并且满足现行治安安全规范的要求。

4．设备发生故障，乙方接收到故障信息或接到甲方工作人员的通知按照合同规定时间内派技术人员到达现场。相关监控设施或设施线路发生故障，如不需更换设备或线路即能修复的，技术人员应当即刻予以修复；如果严重损坏至无法修复，经技术人员现场检查确认需要更换材料或者元器件等相关部件，乙方应及时将维修方案及更换设备或者组件等相关费用以书面形式向甲方提出，经甲方同意后再行更换，费用应由甲方承担。因乙方维修造成的损坏，由乙方负责修复。在确实没有配件的情况下应及时向甲方汇报，并采取有效的应急措施，防止出现安全事故。

5．每次现场维保完毕后向甲方提供相关维保或维修记录，以方便甲方备案。

6．不定期服务：甲方值班人员发现监控系统设备在运行过程中，出现异常状况无法处理时，乙方派人进行技术支持和维修处理。

7．服务响应时间

- 经双方达成一致，乙方填写设备清单，按年度向乙方缴纳一定的维护费，即开始维保。

- 缴纳维护费后，乙方负责为甲方提供监控系统及时保养、维护、维修。（更换配件另外计费）

- 每个季度定期清洗甲方全部监控摄像机，视频服务器等监控设备每季度至少一次。

- 监控设备出现各种故障，甲方通知乙方后，全天候30分钟内响应，乙方派工程师到现场维修。24小时内使系统恢复正常，未能及时修复的出具书面报告给甲方，经甲方经管科室确认后可限期修复。

- （1）系统正常运行中，发生故障时，甲方应及时通知乙方相关负责人，乙方在30分钟内响应，乙方派工程师到现场及时修复。（此项适用于全年任何时间段，乙方须在周末或国家法定节假日安排应急维修人员备勤）。24小时内使系统恢复正常，未能及时修复的出具书面报告给甲方，经甲方经管科室确认后可限期修复。

（2）因线路问题或非乙方设备问题导致的系统运行故障，应由甲方会同安装布线单位或线路维修单位进行协调排除，乙方根据需要给予配合。

8．服务质量考核

（1）乙方每次维修完成后须向甲方提供维修报告单，定期维保完成后提供相应维保报告，提交甲方存档备案，如不出具相关维修报告或维保报告，甲方有权从维保款项中扣除人民币500元/次；

（2）出现故障后甲方电话通知乙方后，乙方如未按合同规定时间内到场维修，甲方有权从乙方维保款项中扣除人民币200元/次。

三、付款方式

1．合同签订并生效计15个工作日内，甲方向乙方支付年维保费的30％；

2．全年合同期满，经甲方管理人员和经管科室主任签字确认乙方已履行合同义务，符合合同要求，并收到乙方发票三十天内，甲方向乙方支付余款。

六、质量考核条款
 1．设备当月故障率小于1‰。

如当月设备故障率大于1‰，每高于1‰甲方对乙方扣款500元整。

2．每季度维保完成率100%。

如乙方未按合同规定完成所有监控设备的技术要求，甲方将维保费中扣除1000元/次。

3.应急维修响应率（30分钟内响应维修）100%。

对甲方的应急维修如乙方未按合同约定时间响应，甲方有权从维保费中扣除500元/次。

5.接到设备使用部门工作人员投诉一次（甲方工作人员接到电话投诉，或收到相应书面资料后，经查实确属由乙方员工责任造成的投诉）第一次扣款人民币200元整；第二次扣除500元；第三次甲方有权终止合同并扣除维保费1000元。

七、违约纠纷处理

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成时，依法向甲方所在地的人民法院起诉。

甲方：（盖章）                         乙方：（盖章）

法人代表：                              法人代表：

地址：        地址：

日期：                                 日期：

第四部分  投标文件组成

一、投标书

致：长兴县人民医院

根据贵方为（项目名称）项目招标采购的投标邀请（谈判文件编号），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件：

投标文件正本壹份及副本贰份（密封封装）

二、投标文件含有以下文件：

1、设备技术要求及配置（见表一）

2、投标设备清单（相当于装箱清单）

3、提供近期内三家用户信息（见表一）

3、配件与耗材价格（见表二）

4、维修服务价格（见表三）

5、同型设备用户名单（见表四）

6、投标设备价格（见表五）

7、资格证明文件（见招标文件第10条）

8、其他（与投标项目有关的有效说明和文件）

备注：投标文件中，凡涉及投标产品名称、规格型号等内容，均要求与产品注册证一致。

第五部分  合同样本（见后页）

后勤物资设备订购合同         合同编号：

甲方（需方）：        长兴县人民医院

乙方（供方）：

甲、乙双方本着平等、互利、自愿、公平的原则，依照《中华人民共和国合同法》，根据我院后勤物资采购规定，由长兴县人民医院组织的院内招标项目的（标项及编号）  ，经双方友好协商，订立本合同

一、设备名称、数量、价款

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 （RMB） | 总价 （RMB） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |

设备配置清单(附后)

二、交货时间、地点及运输费用

1、交货时间：  一星期，特殊情况当天 。延期交货（除甲方提出延期要求外），双方按合同法协商解决。

2、交货地点：  长兴县人民医院所属区域

3、运输费用：  由乙方承担

三、设备的安装、验收及培训

1、安装：乙方按照制造商的要求免费安装和调试。

2、验收：设备安装完毕 5日 内，由甲乙双方（如设备技术复杂或医院需要,可要求分中心组织专家参与）共同对设备进行验收。验收合格后，双方签署验收报告确认。

验收依据：1）制造商提供的技术参数

2）合同和标书文本

3）国家强制标准

3、设备的维修、使用培训：乙方须免费对甲方人员进行设备的维修、使用培训，并提供软件、维修密码和使用及维修手册等技术资料。

除非特别声明，以上所有费用，包括邀请第三方参与验收的费用，以及进口设备的商检费用，都由乙方承担。

四、售后服务

1、售后服务单位                    ，联系电话

如非制造商进行售后服务，需提供制造商的授权复印件。

2、设备保修期及开机率：

1）如存在安装质量问题由乙方负责无偿维修或退换。

2）乙方提供的产品及安装免费维保时间为交付使用后壹年，在此期间内因设备质量出现问题由乙方负责维修调试。发生的维修费用及不合格部件的更换费用均由乙方承担。保修期内开机率须达到95%（除非特殊声明，按365天计）。单次停机时间不超  1  天。未达到以上承诺，应作如下补偿：                        。

3）产品交付使用后，乙方将对产品进行跟踪服务。乙方保证提供7×24小时服务，而且技术维护工程师在接到报修通知（电话、传真）后，至少在30分钟内响应，2小时内赶到现场提供服务，确保及时完成监控设备设施维修，且在维修人员到达现场24小时内，解决问题并提交相关问题报告。

4）除质保期内的售后服务外，乙方同时负责质保期后的设备维修工作，售后服务费用按照《监控设备售后服务协议》执行。

3、服务内容：

（1）维修人员在2小时内到达维修现场；

（2）零配件按市场最低价供应，设备停产后制造商保证八年的供应；

五、付款期限： 每半年进行一次结算，经双方确认后的第二个月进行支付

六、违约责任：按《中华人民共和国合同法》执行。如另有争议，双方协商解决。若双方产生纠纷且不能协商解决，向合同签订地所在的法院提出诉讼。

七、其他未尽事宜以招标文件及投标文件为准。

八、本合同一式肆份，双方各执一份，市政府采购办、招标中心各一份备案，自双方签字盖章之日起生效。

九、其他约定事项：

| 甲方（签章）： 单位地址： 法定代表人： 电 话： 传 真： 开户银行： 帐 号： 税 号： | 乙方（签章）： 单位地址： 法定代表人： 电 话： 传 真： 开户银行： 帐 号： 税 号： |
| --- | --- |
| 代表签字： 签订日期： 年 月 日 | 代表签字： 签订日期： 年 月 日 |

后勤物资设备配置清单     编号：

| 设备名称 |  |  |  | 型号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 主机及附件名称 |  | 数 量 | 序号 | 资料（包括软件）名称 | 数 量 |
| 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 2 |  |  |  | 2 |  |  |
| 3 |  |  |  | 3 |  |  |
| 4 |  |  |  | 4 |  |  |
| 5 |  |  |  | 5 |  |  |
| 6 |  |  |  | 6 |  |  |
| 7 |  |  |  | 7 |  |  |
| 8 |  |  |  | 8 |  |  |
| 9 |  |  |  | 9 |  |  |
| 10 |  |  |  | 10 |  |  |
| 11 |  |  |  | 11 |  |  |
| 12 |  |  |  | 12 |  |  |
| 13 |  |  |  | 13 |  |  |
| 14 |  |  |  | 14 |  |  |
| 15 |  |  |  | 15 |  |  |
| 16 |  |  |  | 16 |  |  |
| 17 |  |  |  | 17 |  |  |
| 18 |  |  |  | 18 |  |  |
| 19 |  |  |  | 19 |  |  |
| 20 |  |  |  | 20 |  |  |

甲方（签章）：                                    乙方（签章）：

日期：   年    月    日                          日期：   年    月    日