长兴县人民医院医用卫生材料遴选产品参数响应表

| 目录名称 | 参数要求 | 响应打√ |
| --- | --- | --- |
| 内镜中心胃肠镜清洗、消毒类 | ★1、满足日工作时间内7小时内，日清洗工作量≥150条/天。提供计算过程方案。（0-2分） |  |
|  | 2、新增设备技术参数。5分 |  |
|  | 2.1.同时清洗大于等于两条内镜，每条内镜配备独立灌流系统；（0-2分），满足得2分，否则得0分； 2.2.标准清洗消毒循环时间≤0.5H；（0-0.5分）；满足得0.5分，否则得0分； 2.3.自身清洗消毒功能；（0-0.5分）；具备得0.5分，否则得0分； 2.4.管道压力检测、消毒液、酶液余量等基本报警功能；（0-0.5分）；具备得0.5分，否则得0分； 2.5.机盖配置采样孔，无需停机即可检测；（0-0.5分）；具备得0.5分，否则得0分； 2.6.洗消数据追溯功能；（0-0.5分）；具备得0.5分，否则得0分； 2.7.循环计数功能，自动提醒更换消毒试剂；（0-0.5分）；具备得0.5分，否则得0分； |  |
|  | 3、酶液浓度（填机洗每升水配比）：1:400。（0-1分） |  |
|  | 4、邻苯二甲醛或过氧乙酸浓度：0.5%-0.6%或0.2%-0.35%。（0-1分） |  |
|  | ★6、提供所投邻苯二甲醛、过氧乙酸与配套设备匹配报告。（0-1分） |  |

更正为：

长兴县人民医院医用卫生材料遴选产品参数响应表

| 目录名称 | 参数要求 | 响应打√ |
| --- | --- | --- |
| 内镜中心胃肠镜清洗、消毒类 | ★1、满足日工作时间内7小时内，日清洗工作量≥150条/天。提供计算过程方案。（0-3分） |  |
|  | 2、新增设备技术参数。5分 |  |
|  | 2.1.同时清洗大于等于两条内镜，每条内镜配备独立灌流系统；（0-2分），满足得2分，否则得0分； 2.2.标准清洗消毒循环时间≤0.5H；（0-0.5分）；满足得0.5分，否则得0分； 2.3.自身清洗消毒功能；（0-0.5分）；具备得0.5分，否则得0分； 2.4.管道压力检测、消毒液、酶液余量等基本报警功能；（0-0.5分）；具备得0.5分，否则得0分； 2.5.机盖配置采样孔，无需停机即可检测；（0-0.5分）；具备得0.5分，否则得0分； 2.6.洗消数据追溯功能；（0-0.5分）；具备得0.5分，否则得0分； 2.7.循环计数功能，自动提醒更换消毒试剂；（0-0.5分）；具备得0.5分，否则得0分； |  |
|  | 3、酶液浓度（填机洗每升水配比）：1:400。（0-1分） |  |
|  | 4、邻苯二甲醛或过氧乙酸浓度：0.5%-0.6%或0.2%-0.35%。（0-1分） |  |
|  | ★6、提供所投邻苯二甲醛、过氧乙酸与配套设备匹配报告。（0-1分） |  |

- ：

| 内镜中心胃肠镜清洗、消毒类采购产品综合评分表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评分项 |  | 评分指标 | 评分描述 | 指标权重 |
| 客观评分（2分） | 投标人资信（2分） | 产品标准、生产企业质量体系认证（1分） | 产品符合GB/T19634-2021标准的得0.5分，企业通过ISO9001等质量体系认证得0.5分，未通过不得分。 | 1 |
|  |  | 投标人业绩（1分） | 投标人2019年1月1日至今（以合同签署时间为准）类似项目的成功案例，每一个得0.5分，最多得 1分。须提供相应合同清晰的原件扫描件，未提供不得分。 | 1 |
| 综合评判（18分） | 设备符合度（1分） | 产品与医院现有场地、相关设施的符合度（1分） | 设备投入、卫材产品与用户场地、相关设施均符合得1分，不符合0分。（以提供方案优劣评分） | 1 |
|  | 用户需求（1分） | 产品符合用户需求，并与用户进行充分沟通（1分） | 产品经试用临床结果符合1分，不符合得0分。 | 1 |
|  | 采购产品参数 （11分） | 产品技术性能满足参数程度评定（11分） | 根据投标产品技术性能满足度高低评分，详见《采购项目技术性能参数评分规则》。★项参数不符合本项评分为0分 | 11 |
|  | 售后服务（4分） | 提供开展此项目必要的技术支持（4分） | 根据售后服务（或计划）、技术支持程度得0-2分（提供方案）；产品在其它三级医院使用评价，年限长并评价高的得2分，年限长评价一般得1分或年限短评价高的得1分，否则不得分（提供医院采购中心或科室评价并盖章）。 | 4 |
|  | 采购文件情况（1分） | 根据采购文件的相关要求准备相关文件，综合评定投标文件的资料完整性、真实性及编制质量（应字迹清晰，内容齐全，真实有据，不得有涂改、漏页、错页、夹页、漏章等情况）（1分） | 根据综合评定高低分别得0-1分。 | 1 |
| 价格项（80分） | 价格分（80分） | 采购产品价格（洗消单条镜子费用）（80分） | 价格分=（评标基准价/投标报价）×80%×100，最低价做为评标基准价，最低价得满分。 | 80 |

更正为：

| 内镜中心胃肠镜清洗、消毒类采购产品综合评分表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评分项 |  | 评分指标 | 评分描述 | 指标权重 |
| 客观评分（2分） | 投标人资信（2分） | 产品标准、生产企业质量体系认证（1分） | 产品符合卫生部《消毒技术规范》（2002年版）的得0.5分，企业通过ISO13485或ISO9001等等质量体系认证得0.5分，未通过不得分。 ISO9001等质量体系认证得0.5分，未通过不得分。 | 1 |
|  |  | 投标人业绩（1分） | 投标人2019年1月1日至今（以合同签署时间为准）类似项目的成功案例，每一个得0.5分，最多得 1分。须提供相应合同清晰的原件扫描件，未提供不得分。 | 1 |
| 综合评判（18分） | 设备符合度（1分） | 产品与医院现有场地、相关设施的符合度（1分） | 设备投入、卫材产品与用户场地、相关设施均符合得1分，不符合0分。（以提供方案优劣评分） | 1 |
|  | 用户需求（1分） | 产品符合用户需求，并与用户进行充分沟通（1分） | 产品经试用临床结果符合1分，不符合得0分。 | 1 |
|  | 采购产品参数 （11分） | 产品技术性能满足参数程度评定（11分） | 根据投标产品技术性能满足度高低评分，详见《采购项目技术性能参数评分规则》。★项参数不符合本项评分为0分 | 11 |
|  | 售后服务（4分） | 提供开展此项目必要的技术支持（4分） | 根据售后服务（或计划）、技术支持程度得0-2分（提供方案）；产品在其它三级医院使用评价，年限长并评价高的得2分，年限长评价一般得1分或年限短评价高的得1分，否则不得分（提供医院采购中心或科室评价并盖章）。 | 4 |
|  | 采购文件情况（1分） | 根据采购文件的相关要求准备相关文件，综合评定投标文件的资料完整性、真实性及编制质量（应字迹清晰，内容齐全，真实有据，不得有涂改、漏页、错页、夹页、漏章等情况）（1分） | 根据综合评定高低分别得0-1分。 | 1 |
| 价格项（80分） | 价格分（80分） | 采购产品价格（洗消单条镜子费用）（80分） | 价格分=（评标基准价/投标报价）×80%×100，最低价做为评标基准价，最低价得满分。 | 80 |